{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[12,0,12,3],[12,4,12,7],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1]]}
["三明明城酒店新城中央空调维修项目报价单"]
["序号","项目名称","工程量","单位","单价","最高控制价（总价）","总价","备注"]
[1,"电子膨胀阀",1,"个",null,2100]
[2,"干燥过滤器",1,"个",null,300]
[3,"R410制冷剂",4,"桶",null,1400]
[4,"VP292KSETEP522压缩机",1,"台",null,26000]
[5,"控制面板",2,"个",null,400]
[6,"内机风机电机",1,"个",null,800]
[7,"二通阀",2,"个",null,600]
[8,"高压阀开关",1,"个",null,300]
[9,"低压阀开关",1,"个",null,300]
[9,"检修辅材调试费",1,"项",null,9000]
["总合计费用"]
["备注：以上报价含税费、运输、搬运及安装、售后服务等各项费用（增值税专用发票 ，税率   %）"]
["报价方名称（盖章）："]
["联系人/电话："]
["日期："]